«Утверждаю»

И.В.Бабичева

«07»\_03\_2014 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности , согласно предписания № 16-9/1/1 от 06.03.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ предписания** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Мероприятия по устранению замечаний** | **Срок выполнения** | **Ответственный** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Коридор 1-го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа | Заключен договор № 80/1 от 30.12.2013 г. на установку противопожарной перегородкой 2-го типа | До 15.05.2014 г. | Заведующий  Завхоз |  |